水仙药业（建瓯）股份有限公司

招标文件

1.项目名称：螺杆式空压机组一套

2.标的内容、技术规格及数量：

1、主机

- （1）主机为变频式

- （2）排气量：0.89-7.5m3/min，最大排气量≥6.5-7.5m3/min。

- （3）功率：37kW

- （4）工作压力：0.8MPa

- （5）工作时噪声≤75dB

2、冷干机

（1）风量：≥9m3/min

（2）压力露点：≤3℃

（3）最大工作压力：1.0MPa

3、储气罐（不锈钢304）

（1）规格：3 m3

（2）最大工作压力：1.0MPa

4、精密过滤器

（1）Q级：除尘<5um；除油<5ppm

（2）P级：除尘<0.1um；除油<0.01ppm

（3）S级：除尘<0.01um；除油<0.01ppm

（4）风量：9 m3/min

（5）最大工作压力：1.0MPa

5、其他要求

- 质量保证：要求整机保用1年，主机5年。

- 排气量按ISO1217标准执行，误差不超过±5%。

- 提供全套压力容器资料及竣工图。

3.交货期和交货地点：

交货时间：合同生效后25日内。

交货地点：福建省建瓯市吉苑路11号水仙药业（建瓯）股份有限公司。

- 付款方式：合同签订后预付合同总额30%作为定金；货到甲方现场就位后再付合同总额的30%；设备验收竣工并收到全额13%增值税专用发票后再付合同总额30%，10%余款作为质保金期满一年后付清。

5.违约责任：中标人交货的设备不符合上述主要技术、质量要求，在不影响招标人生产经营的情况下负责返工至达到要求，并承担所产生的运输、配件、人工等所有费用。若影响到招标人的生产经营，招标人有权终止合同并可就损失情况向中标人索赔。

6.解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成的，由合同签订地人民法院判决。

7.报价规定：

7.1报价为含税价，要求开具增值税专用发票结算。

7.2本次招标采取一次性报价方式。

8.评标办法：

8.1综合评标。

8.2本次招标确定中标候选人后，在漳州水仙药业股份有限公司网站公示3天，无异议后转为中标人。

8.3定标后在5天内向中标人发出《中标通知书》，中标人收到中标通知书后，应在5天内签订相关合同。

9.投标人资格要求：

9.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的、有效的营业执照，其经营范围含制药机械；包装机械设备等相关内容之一或设备及机械专业领域的技术开发。

9.2投标人自2016年1月1日以来，完成过与本标类似的业绩。

10.开标时间、地点及参与方式

10.1开标时间及地点：择机开标

10.2参与方式：本次招标采取函件投标方式，以函件方式参与投标时，快递单上请注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，于2020年11月9日15:00时（北京时间）之前寄达（以收达时间为准）。邮寄地址：福建省建瓯市吉苑路11号，单位名称：水仙药业（建瓯）股份有限公司工程设备部，收件人：刘素华，联系电话：18020923338。

11.投标保证金：

11.1投标人应在开标时间之前预交投标保证金5000元（汇款电子回单或保证金函以单独密封方式装订）。

11.2投标保证金按以下方式提交：

银行电汇：（开户银行：兴业银行建瓯市支行、账户名：水仙药业（建瓯）股份有限公司、账号：193010100100078932）

11.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

11.4未中标的投标人的投标保证金，招标方将在5个工作日内以电汇形式退还。

11.5中标的投标人的投标保证金，将在设备安装调试验收合格后予以全额退还。

11.6 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将不予退还。

11.6.1投标人在投标有效期内撤回投标；

11.6.2成为中标人后5天内，中标方未能按我方通知签订合同的；

11.6.3中标人将该项目转包他人的；

11.6.4其他违反法律规定的。

12.投标文件要求：

12.1投标资料分成三部分，每部分编制一式二份并分开单独装订密封:

12.1.1第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标人资料，包括a.三证合一的《营业执照》；b.企业简介；c.本招标文件第9条款中要求的其他资料；d.非法人代表参与投标的需提供法人代表授权书；e.投标诚信承诺书。并分别加盖公章。

12.1.2第二部分为技术文件，主要内容为厂家技术说明、技术参数、电气配件清单表、材料材质证明、技术协议参数表、技术偏离表（对本招标文件第2条款中各技术指标和质量要求的响应，如未说明即默认完全响应），售后服务承诺等，并分别加盖公章。

12.1.3第三部分商务文件,包括投标报价表、各部分分项报价、商务偏离表（对本招标文件第4条款中的“付款方式”的响应，如未说明即默认完全响应），有法人代表或被委托人的签字，并分别加盖公章。

12.2除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

12.3 投标诚信承诺书和投标报价单采用本次招标文件规定的统一格式，投标人自行制作的该项文档无效，其它材料由投标人按照本次招标规定自行制作。

13.评标小组：

评标小组为水仙药业（建瓯）股份有限公司招投标工作小组。在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。

14.发布招标公告媒体：

漳州水仙药业股份有限公司       www.zzsx.com.cn

福建省青山纸业股份有限公司     www.qingshanpaper.com

福建省轻纺（控股）有限责任公司 www.fjqfkg.com

联系方式： 0599-3728180(工程设备部)   3728390（传真）

18020923338刘素华(技术交流)

水仙药业（建瓯）股份有限公司

2020年10月28日

投标诚信承诺书

我方为投标方，参加水仙药业（建瓯）股份有限公司的招标活动，奉行诚实守信的招标原则，我方向水仙药业（建瓯）股份有限公司做出如下郑重承诺：

一、投标书和其它资料所提供的信息均真实、全面、无虚假和误导性信息。

二、在投标过程中，决不以任何形式向招标人及其有关人员和评标委员行贿,决不采取非法或不正当手段谋取中标。

三、决不与其他投标人相互串通报价，决不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、决不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、决不在施标过程中偷工减料、降低标准、以次充好，违规投标。

六、如不能信守以上承诺中的任何一条，中标无效,退出项目，自愿承担由此引发的一切后果；给水仙药业（建瓯）股份有限公司造成损失的，依法、依规、依约承担赔偿责任，且今后不再参加水仙药业（建瓯）股份有限公司的任何招投标。

承诺人： (签字盖章)

年   月   日

投标报价单

- 报价单位名称：                                  （盖章）

地址：                             邮政编码：

联系人：              电话：               传真：

- 报价单位法人代表或授权委托人：                     （签字）

3、我单位完全接受投标文件的全部内容。

4、我单位就报价文件所列的招标项目“               ”进行报价。

5、售后服务方式或特殊承诺条款：

6、备注说明：

（1）、报价必须对照本次招标文件的质量要求及有关规定的标准报价。

（2）、如与本次招标文件报价质量标准不符的视为无效。

（3）、未使用本次招标文件规定的本投标报价单的投标资料无效。

（4）、参与报价的投标人视为已在投标前全面了解本次招标的文件规定。

（5）、报价中涉及的付款方式为转账或承兑中选择其中壹种或全选。

（6）、其他事项经本公司招标工作小组做出决定后在合同中详细明确。

（7）、报价中的分项报价应至少包含第2条款所列主要设备，投标方可根据实际情况进行增补。

| 名 称 | 技术规格及说明 | 数量 | 含税单价 | 金额 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

报价人：（签字盖章）                            年   月   日