[7][image: image1.png]TRANSUN



                       福建省青山纸业股份有限公司

                 FUJIAN QINGSHAN PAPER INDUSTRY CO.,LTD.
                    招标信息发布文件
编号:№ 2022JD326共7页  第7页 
   


1、项目名称：产业园木质素磺酸钠及木质素分离生产线配套黑液管保温防腐工程

2、内容、工程量、要求：

2.1保温材料要求：保温管道φ219*6；总长2166米；保温层厚度80mm、具体以图纸质量要求为准。材料为岩棉的，建议岩棉为福建闽威名牌产品（或质量不低于该品牌国内知名品牌产品）、容重为100～120Kg/m3、导热系数为0.03～0.044W(m.k)、纤维系数4～7微米、渣球含量12%、颗粒度直径＞0.25mm。采用δ=0.5mm铝板外包覆的，建议铝板为南铝产名牌产品（或质量不低于该品牌国内知名品牌产品）。

2.2防腐要求：防腐施工按照业主方图纸设计对管线、管架碳钢部分进行防腐，防腐材料以业主方的图纸要求质量要求为准，无注明的按《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》(GB50727-2011)执行。

2.3中标人施工人员须持证上岗，并在有关部门备案。

2.4中标人报价必须包含脚手架搭拆等安全防护、文明施工措施费用，为作业人员配备劳动防护用品。

2.5投标人若中标，中标人必须按招标人安办的要求提供防腐保温作业安全应提交的资料。

3、工期：具备条件下，工期为30天
4、技术联系：郑铁忠    电话：13950916176

5、质量保证：项目施工必须符合国家现行的相关行业施工规范，质量保证期为项目验收合格后12个月。
6、施工地点：福建省青山纸业股份有限公司厂内至产业园。

7、对投标人资格要求：

投标人应具备独立法人资格，应具备防腐保温专业三级以上承包资质。投标人应具有安全生产许可证。

8、付款方式：具备施工条件后，材料入场后支付合同价20%作为预付款，验收合格后一个月凭全额增值税专用发票支付至合同价的95%（银行承兑汇票），质保金为合同价的5％，在保修期满后三十天内付清。保修期为一年，质保金不计利息。
9、违约罚则：中标并签订合同后，不能按时履约支付违约金5000元。

10、报价规定：

10.1本项目设置招标控制价35万元。
10.2投标人报价为总价包干，中标后不予调整。

10.3报价含9%增值税。

10.4本次招标采取一次性报价方式，如报价最低者相同达两人或两人以上，则在其相同报价人之间再次报价，直至出现唯一最低报价者。
11、评标办法：

11.1投标人报价超过控制价35万元，按废标处理。
11.2本次招标采用经评审最低投标价中标的办法评标，经评审投标价格最低的投标人确定为中标候选人，中标候选人将在本公司网站上公示三天，无异议后转为中标人。
12、开标时间、地点及参与方式：

12.1开标时间、地点：2022年12月22日10:00时（北京时间）在青山纸业文化楼4楼招标办会议室公开开标，逾期恕不接受。

12.2参与方式：

12.2.1现场：参与现场投标时投标人应于开标之前将投标文件送至青山纸业文化楼4楼招标办会议室。(投标人须遵守沙县政府和本公司关于新冠肺炎疫情防控的相关规定，来自福建省外的投标人代表须出示健康码。）
12.2.2邮寄：以邮寄标书方式参与投标时，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，开标之前为确保寄达，请事先与我司招标办确认。（邮寄地址：福建省沙县青州镇，单位名称：福建省青山纸业股份有限公司招标办，收件人俞炳辉，联系电话：0598-5658595。招标人拒绝接受邮寄到其他收件人的邮件。）

12.2.3网络：在阿里平台1688采购门户网址https://fjqszy.go.1688.com上投标报价。
13、投标及履约保证金：

13.1投标人应在开标前缴交投标保证金7000元。

13.2投标保证金任选如下一种形式提交：

13.2.1银行电汇；（开户银行：中国银行沙县支行、账户名：福建省青纸机电工程有限公司、账号：415658373081）。银行回执单须单独密封装订。

13.2.2投标保证金函；若本公司（福建省青纸机电工程有限公司）与投标人尚有到期未结清货款（各类未到期的保证金除外）且数额足够抵扣投标保证金时，投标人可出具正式公函明确要求本公司从其未结货款中转扣,但须在开标前得到本公司财务的确认。保证金函须单独密封装订。

13.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

13.4未中标的投标人的投标保证金，以电汇形式的将在一星期内退还；以未结货款转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。

13.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕后予以原额退还，以未结货款转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。

13.6 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被不予退还：

13.6.1投标人在投标有效期内撤回投标的；

13.6.2成为中标人后5日内，因中标方原因无法签订合同的；

13.6.3中标方在签订合同过程中，临时增加对我司不利的条款或减免中标方在投标文件或投标过程中承诺的条款。

13.6.4其他违反法律规定的。

14、投标文件要求：（内容均须加盖公章）

14.1投标文件分成三部分，每部分应分开密封装订：第一部分为资格文件，第二部分技术文件，第三部分为商务文件。

14.2资格文件编制一式二份，主要内容为详细的投标人资料，包括a.三证合一的《营业执照》；b.防腐保温专业三级以上承包资质、相关安全证明书；c.非法人代表到现场投标的需提供法定代表人授权书；d.招标文件对投标人资格要求的其他资料，等等。

14.3技术文件编制一式二份，包括a.施工组织设计；b.工期及工期进度计划；c.质量服务承诺；d.招标文件要求的其他资料等等招标文件要求提供的其它技术方面的文件，等等。

14.4商务文件编制一式一份，包括以下内容：投标报价表（必须由法人代表或被授权人签字盖章）、商务偏离表（如付款方式等，未说明即默认响应本招标文件要求），等等。

14.5除投标报价书外，其他任何地方不得出现相关投标标价的任何内容。

15、评标小组：

评标小组由福建省青山纸业股份有限公司有关部门人员组成。

16、发布招标公告及结果媒体：

福建省青山纸业股份有限公司网站www.qingshanpaper.com。

福建省轻纺（控股）有限责任公司网站www.fjqfkg.com.

1688采购门户网址https://fjqszy.go.1688.com。

福建省国资采购平台https://ygcg.fjcqjy.com/

中国招标投标公共服务平台http://bulletin.cebpubservice.com
联系方式： 0598-5658595（招标办）

附件：《法定代表人授权书》

招标人：福建省青纸机电工程有限公司

招标代理：福建省青山纸业股份有限公司

                                       招标办公室

                                    2022年12月16日

法定代表人授权书

       （招标人名称）      ：

（投标人全称）   法定代表人   （姓名）   授权  （投标人代表姓名）  为投标人代表，代表本公司参加贵处组织的                        项目（招标编号        ）投标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标人代表无转委权。特此授权。

投标人代表：               性别：       身份证号：                  
单位：                     部门：           职务：                  
详细通讯地址：             邮政编码：       电话：                  
授权方

投标人名称：  （全称并加盖公章）  
法定代表人签字或盖章：            
日     期：                       

接受授权方

投标人代表签字：                  
日     期：                       

PAGE  

