1、项目名称：新建简易钢构仓库

- 2、项目内容：

按青山技术室设计的新建简易钢构仓库项目（其TJ-3034-A、其TJ-3034-01至其TJ-3034-24）图纸施工；

3、投标人资格要求：

- 要求投标人具备房屋建筑工程施工总承包叁级以上资质；项目负责人必须具有建设行政主管部门颁发的相关专业二级及以上建造师（建筑工程专业），注册证书（注册时间在有效期内）；要求投标人提供公司相应的安全生产许可证；拟派建造师须提供有效执业资格证、安全B证。

- 4、工程工期：合同总工期80日历天（包括养护期），每延迟一天处罚20000元人民币。

- 5、质量要求：工程质量合格，同时满足使用功能的要求。

6、相关规定：

6.1该工程施工地点位于纸袋纸主厂房南侧，且本工程属于临时新建项目，所以投标单位施工前必须对于现场实际情况进行现场勘察，充分了解周围建筑环境，材料堆放、施工内容等相关内容加强了解，同时进一步核实工程量清单中的工程量，联系人陈经理（13805903537）。

6.2工程所用材料全部由投标人自采，要求材料必须满足使用功能及环保的要求，质量合格，要求工程砼所用的粗、细骨料必须满足现行砼施工及验收规范的要求，钢筋需采用三钢“闽光牌”，水泥采用“建福牌”或“万年牌”，屋面及墙面彩钢板需采用“宝钢”、“首钢”或“鞍钢”国内十大知名品牌，钢架所用钢材需采用“柳钢”、“新野”或“三钢闽光”国内十大知名品牌，投标报价时需报出水泥、彩钢板和钢架品牌，同时提供该品牌的说明书，工程所使用材料到场后必须“三证”齐全。

6.3投标人若中标，中标人必须按青山安办的要求提供土建施工作业安全应提交资料，同时工程开工前必须为承诺的项目管理机构施工人员购买工伤和意外伤害保险。

6.4要求投标文件投标时按正常提供相应的企业资质及安全施工许可证、技术文件等。技术文件施工组织设计的要求：（1）拟派该项目的管理组织机构的人员名单（要求必须报出项目负责人、项目技术负责人、安全员、质检员、施工员以及本项目的建筑工人工种和数量等），（2）本工程使用和投入的工程机械设备，（3）施工进度计划，（4）质量承诺，（5）施工工序（必须描述施工工序相互衔接）,（6）针对该工程项目的质量、安全保证措施以及必要的施工措施。如果现场需要动火，安全措施中必须包括防火措施，没有针对性的质量安全保证措施、重点节点施工工序没有描述清楚，且工序之间搭接不合理，经评委商议后，按废标处理。

6.5招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

7、付款方式：

本工程不支付预付款。施工完成全部工程量的50%，支付合同价的30%（现金）；施工完成全部工程量且现场验收合格，工程内业资料归档，结算手续办完，支付到合同价的70%（银行承兑汇票），中介单位审核完成，开具9%增值税专用发票45天后支付剩余的工程款（银行承兑汇票），工程总造价的3%做为质保金由招标人预留一年，质保金不计利息。质保期内发生工程质量问题由中标人无偿返修。中标人接到通知后应立即派人维修，否则招标人自行处理，其费用在质保金内扣除。

- 8、报价规定：

- 8.1本次招标设置招标控制价为2196952（其中暂列金额100000元）元,详见工程预算书。

8.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价，否则，评标委员会否决其投标。.

8.3投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现。应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

8.4投标报价的计价方法详见工程预算书。

8.5投标人应按清单所列项目及施工图纸的要求填报单价和合价，清单序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不得随意改动。

投标人的投标报价中，若清单序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人发布的工程量清单不一致的，以招标人发布的工程量清单为准；若出现缺项、漏项，均视为该费用己包含在投标总价中。

- 9、评标办法：

9.1投标人报价超过控制价2196952元，按废标处理。

9.2本项目采用综合评估法评标。经综合评审得分排名第一的投标人确定为中标候选人，中标候选人将在本公司网站上公示三天，无异议后转为中标人。

9.3评分项目:

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价评分标准 （60分） | 报价评分 | 本项目设有招标控制价，凡投标人报价高于招标控制价的，将被视为未实质性响应招标文件。 当AG＞1.1AD时，F=60-(A-AD)÷(AG-AD)×10 当AG≤1.1AD时，F=60-(A-AD)÷AD×60 其中：F为投标评审价分； A 为投标评审价； AG为最高投标评审价； AD为最低投标评审价； 说明： ①计算报价分时，投标报价单位均为元； ②计算过程均精确到小数点后二位数，第三位四舍五入。 |
| 2 | 业绩及实力 评分标准 （15分） | 企业资质（10分） | 投标人企业资质满足招标文件资格要求的得基本分7分；在此基础上，同时具备建设行政主管部门核发有效的钢结构工程专业承包叁级及以加3分。 |
|  |  | 企业业绩（5分） | 投标人提供自本招标公告发布之日的前三年内承接过的单项合同金额不低于人民币300万元且面积大于1500平米的钢结构仓库或厂房新建项目合同，提供1份的得2分、提供2份的得5分。备注：提供相关证明文件的复印件，并加盖投标人单位公章，否则不得分。原件备查。 |
| 3 | 技术优化方案评分标准 （25分） | 施工组织总设计优化（10分） | 评标委员会根据投标人提供的施工方案、施工机械、管理方面、安全、质量保证措施方面进行横向比较，施工组织设计必须要有针对性，要有切实施工组织方案及安全保障措施、保障车间附近仓库安全防护措施，要求所报方案格式规范、内容详实拟派项目组织机构人员完整，机械设备投入、质量、安全保证措施必须有针对性.“好”的，得8~10分，“一般”的，得4~7分，“差”的，得1~3分，未提供的不得分 |
|  |  | 钢筋、水泥、钢架材料及屋面和墙面彩钢板等建筑材料品牌质量（5分） | 评标委员会根据投标人提供的选用建筑材料的性能及品质进行横向比较，“好的”，得5~4分，“一般的”，得3~2分，“差的”，得1分，未提供的不得分。 |
|  |  | 工期（10分） | 在满足招标人计划工期的基础上，评标委员会根据投标人提供的工期安排科学合理情况，结合施工工期横向对比，“好的”得8-10分，“一般的”得4-7分，“差的”得1-3分，未说明不得分。 |
| 注：技术优化方案评分采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，未能满足的技术优化方案得分按0分计。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以投标工期最短的优先。 |  |  |  |

10、购买招标文件时间、地点及开标时间、地点：

10.1购买招标文件时间、地点：凡愿意参加投标的合格投标人请于2023年8月10日17:30前到青山纸业办公大楼702招标办公室购买。售价200元/份，售后不退。

10.2开标时间、地点：2023年8月11日北京时间10：30时在青山纸业文化楼4楼招标办会议室公开开标。投标人应于开标前，将投标文件以密封形式送到青山纸业文化楼4楼招标办会议室，现场参与。

11、投标及履约保证金：

11.1投标人应在提交投标文件前缴交投标保证金4万元。

11.2投标保证金任选如下一种形式提交：

11.2.1银行电汇；（开户银行：工商银行沙县青州支行、账户名：福建省青山纸业股份有限公司、账号：1404049409001000160。公对公转账，汇款人须注明参与的招标编号）。银行电汇回单单独密封装订。

11.2.2投标保证金函；若本公司与投标人尚有已结未付款项（各类未到期的保证金除外）且数额足够抵扣投标保证金时，投标人可出具正式公函明确要求本公司从其未结货款中转扣,但须在开标前得到本公司财务的确认。投标保证金函单独密封装订。

11.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

11.4未中标的投标人的投标保证金，以电汇形式的将在一星期内退还；以已结未付款项转抵形式的将转回已结未付款项并按正常渠道结算。

11.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕后予以原额退还，以已结未付款项转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。

11.6 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被不予退还：

11.6.1投标人在投标有效期内撤回投标的；

11.6.2成为中标人后5日内，因中标方原因无法签订合同的；

11.6.3中标方在签订合同过程中，临时增加对我司不利的条款或减免中标方在投标文件或投标过程中承诺的条款。

11.6.4其他违反法律规定的。

12、投标文件要求：（内容均须加盖公章）

12.1投标资料分成三部分：第一部分为资格文件（一式两份）；第二部分为技术文件（一式三份）；第三部分为商务文件（一式一份），每部分分开单独装订密封: （内容加盖公章）

12.1.1第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标商资料，包括a.三证合一的《营业执照》 ； b.房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质、相关安全证明：c.非法人代表到现场投标的需提供法人代表授权书； d.建造师为建筑工程二级以上有效执业资格证；e.招标文件对投标人资格要求的材料和证明文件，等等。

12.1.2第二部分为技术文件（一正两副，副本不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息），主要包括a.施工组织设计；b.工期及工期进度计划；c.施工机械、管理方面、安全、质量服务承诺等；d.招标文件要求的其他资料等等。

12.1.3第三部分为商务文件，主要包括投标报价书（必须经法人代表或被授权人签字盖章）、商务偏离表等（如付款方式等，未说明即默认响应本招标文件要求）。

12.2除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

13、评标小组：

评标小组由福建省青山纸业股份有限公司有关部门人员组成。

14、发布招标公告媒体：

福建省青山纸业股份有限公司网站www.qingshanpaper.com；

福建省轻纺（控股）有限责任公司网站www.fjqfkg.com

1688采购门户网址https://fjqszy.go.1688.com

福建省国资采购平台https://ygcg.fjcqjy.com/

中国招标投标公共服务平台http://bulletin.cebpubservice.com/

联系方式： 0598-5658595（招标办）

附件：《投标报价表》、《其TJ-3034-A～24》、《法定代表人授权书》、《封面》

福建省青山纸业股份有限公司

招标办公室

2023年8月3日

附件法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

（招标人名称）      ：

（投标人全称）   法定代表人   （姓名）   授权  （投标人代表姓名）  为投标人代表，代表本公司参加贵处组织的                        项目（招标编号        ）投标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标人代表无转委权。特此授权。

投标人代表：               性别：       身份证号：

单位：                     部门：           职务：

详细通讯地址：             邮政编码：       电话：

授权方

投标人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

投标报价表

项目名称：新建简易钢构仓库

招标编号：2023GC172

报    价：

水    泥：

彩 钢 板:

钢    架:

付款方式：

投 标 人：

（单位盖章）

投标人代表：

（法定代表人或被授权人签字）

日期：   年    月    日